ANALITIČKE VAGE

Analytical Balance

Sartorius RC210P                             Mettler AE100

| Proizvođač/Manufacturer | Sartorius; Mettler |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model RC210P; AE100, digitalne Max 210g; 109g Min 1mg; 1mg Model RC210P; AE100, digital Max 210g ; 109g Min 1mg; 1mg |
| Primjena Application | Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se rade u Zavodu za geologiju Sample preparation for chemical, mineralogical, granulometric and other analyses carried out at Department of Geology |

DESTILATOR ZA VODU

Water distillation machine

| Proizvođač/ Manufacturer | J.P.Selecta |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model AC-8 Kapacitet 7-8 l destilirane vode / 1sat Provodljivost vode 5ms Model AC-8 Capacity 7-8l distills water /1hour Water conductivity 5ms |
| Primjena Application | Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se rade u Zavodu za geologiju Sample preparation for chemical, mineralogical, granulometric and other analyses carried out at Department of Geology |

GPS uređaj

GPS receiver

| Proizvođač / Manufacturer | Garmin International |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristics | Model etrex Summit 12 kanalni uređaj Kombinacija GPS-a, visinomjera i kompasa IPX7 vodootporan(30min u vodi na dubini od 1 m) 5 jedinica Model etrex Summit 12-parallel channel GPS receiver Combination GPS, altimeter and electronic compass IPX7 waterproof to withstand immersion in 1m of water for up to 30min 5 units |
| Primjena Application | Koristi se za geološko kartiranje i precizno lociranje kod raznih istražnih radova na terenu It is used for mapping of geological features and precise positioning of various field observations. |

Laboratorijska grijaća ploča

Laboratory heating plate

| Proizvođač / Manufacturer | INKO LAB d.o.o. |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristics | Model GP EN Nazivna snaga 2,5 kW Regulacija ART 1-2-3 Kućište od inox-a Dimenzije 380x420 mm Model GP EN Power 2,5 kW Regulation ART 1-2-3 Stainless steel cover Dimension 380x420 mm |
| Primjena Application | Za sušenje, uparavanje i grijanje kod svih tipova analiza gdje je to potrebno Used for drying, evaporation and heating in all types of analyses - where necessary |

IZODINAMSKI MAGNETSKI SEPARATOR

Isodynamic Magnetic Separator

| Proizvođač/Manufacturer | Frantz |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model LB-1 115V, do 2,2A, promjenjiva jakost magnetskog polja Model LB-1 115V, to 2,2A, variable strength of the magnetic field |
| Primjena Application | Odvajanje minerala na osnovu njihovih različitih magnetskih svojstava za mineraloške i petrografske analize Separation of minerals based on their different magnetic properties, used for mineralogical and petrologic analyses |

Zračni kompresor

Air compressor

| Proizvođač / Manufacturer | AGRE St.Ulrich,Austria |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristics | Model OM200SIL 4P Snaga: 0,75 kW Pritisak: 8 bara Volumen komprimiranog zraka: 130l/min Bezuljni, prijenosni Model OM200SIL 4P Power: 0,75 kW Air pressure: 8 bar Air capacity: 130l/min Oil less, portable |
| Primjena Application | Za čišćenje sita i magnetskog separatora, za postizanje vakuuma u uređaju za vakuumsku impregnaciju i drugdje gdje je to potrebno Used for cleaning sieves and magnetic separators, for achieving vacuum in the device for vacuum impregnation and elsewhere where needed |

MAGNETNE MJEŠALICE

Magnetic Stirrers

| Proizvođač/ manufacturer | Yellowline |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model MSH basic, 3 komada Volumen miješanja(H2O) 5l Temperatura zagrijavanja 0-350oc Broj okretaja 0-2000 min-1 Model MSH basic, 3 units Stirring quantity(H2O) 5l Temperature range 0-350oc Speed range 0-2000 min-1 |
| Primjena Application | Najčešće se koristi za otapanja karbonata i dispergiranje uzoraka Most frequently used in the process of carbonate dissolution and sample dispersion |

MIKROSKOP (LUPA)

Steromicroscope

| Proizvođač/ Manufacturer | WILD LEITZ |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model M3Z Ukupno povećanje do 160x, prolazno i reflektirajuće svjetlo Fotoautomat WILD MPS 46/52 sa fototubusom Model M3Z Magnification up to 160x, 2 light source Photo Automat WILD MPS 46/52 with photographic tube |
| Primjena Application | Ručno izdvajanje i određivanje mikrofosilnih vrsta Hand separation and determination of microfossils species |

MIKROSKOP (LUPA)

Reflective steromicroscope

| Proizvođač/ Manufacturer | Carl zeiss |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model Stemi 2000 Povećanje od 1,25-225x, reflektirajuće svjetlo Kamera ART CA-300MI, s pripadajućim softverom Zvor hladnog svjetla Model Stemi 2000 Magnification up to 225x, Camera ART CA-300MI, with own software Cold-light sources |
| Primjena Application | Ručno izdvajanje i određivanje mikrofosilnih vrsta Hand separation and determination of microfossils species |

MLIN ČEKIĆAR

Mortar Mill

| Proizvodač/Manufacturer | Retsch GmbH |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model RM200 Volumen mljevenja 10-190ml Veličina drobljenog materijala od cca 8mm, dimenzija nakon drobljnja ispod 0,01mm Tvrdoća drobljenog materijala do 9 po Mohovoj skali, pribor od ahata Model RM200 Quantities of 10-190ml Grain the size of 8mm crushed down to 0,01mm Hardness of 9 on Mohs, scale, pestle and mortar from agate |
| Primjena Application | Za usitnjavanje i homogeniziranje uzoraka za kemijsku, mineralošku i petografsku analizu Ground and homogenized materials for chemical, mineralogical and petrologic analysis |

PALINOLOŠKI MIKROSKOP

Palynologic Microscope

| Proizvođač/ manufacturer | Olympus |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model BH-2 Povećanje 200x2000x Model BH-2 Magnification 200x-2000x |
| Primjena Application | Za palinološka istraživanja (palinofacijes, organski facijes i palinostratigrafiju) For palynologic studies (palynofacies, organic facies and palynostratigraphy) |

PEĆI ZA ŽARENJE

Furnaces

| Proizvođač/Manufacturer | Instrumentarija; Elektrosanitarija |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | temperatura: 50-1100oC; 100-1300oC 3kw Temperature: 50-1100oC; 100-1300OC 3kw |
| Primjena Application | priprema uzoraka za kemijske rendgenske analize Sample preparation for chemical and X-ray analysis |

PLOČA ZA BRUŠENJE I POLIRANJE

Grinding and Polishing Wheel

| Proizvođač/Manufacturer | Buehler LTD |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model supermet Rotirajuća čelična ploča promjera 30,5 cm, 3hp motor s magnetskom kočnicom Silicijev karbid kao abraziv Model supermet Rotating wheel , diameter 30,5cm, 3hp motor with magnetic brake Silicon carbide used as abrasive |
| Primjena Application | Izrada mikroskopskih preparata i poliranje stijena Specimen preparation, rock samples polishing |

Polarizacijski  mikroskopi

Polarisation microscope

Ampival                                    BH-2

| Proizvođač/ Manufacturer | Carl Zeiss Jena; Olimpus |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model Ampival pol.(2kom.); BH-2(2kom) Povećanje 50x;80x;100x;160x; 200x;320x; 400x; 630x Model Ampival pol.(2 units); BH-2(2 units) Magnification 50x,80; 100x; 160x; 200x; 320x; 400x; 630x |
| Primjena Application | Određivanje mineraloško-petrografskih svojstava svih vrsta stijena i ostalih mineralnih sirovina; mikroskopsko-petrografska analiza s intrpretacijom facijesa; analiza minerala teške i lake frakcije Determination of mineralogical and petrographic properties of all rock types and other raw material; mineralogical/petrologic analyses and facies interpretation; heavy and light minerals fraction analyses |

PRIJENOSNI pH METAR

Portable pH Meter

| Proizvođač/Manufacturer | WTW |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model ph 330i Elektroda Sen Tex 41 Područje PH 0-14 Temperaturno područje 0-80oc Model pH330i Electrode Sen Tex 41 pH range of application 0-14 Temperature range 0-80oC |
| Primjena Application | Mjerenje pH pri kemijskim analizama, mjerenje na ternu pH prirodnih voda ( rijeka, jezera, mora, izvora…) pH measuerment in the course of various chemical analyses, on site water pH measurements (rivers, sea, laakes, springs) |

Prijenosni konduktometar

Portable conductivity meter

| Proizvođač/Manufacturer | WTW |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model Cond 315i Temperaturno područje -5do150oc Vodljivost 0,0-500 ms/cm Salinitet 0,0-70,0 TDS 0,00-1999MV/cm Model Cond 315i Temperature-5do150oc Conductivity 0,0-500 ms/cm Salinity 0,0-70,0 TDS 0,00-1999MV/cm |
| Primjena Application | Mjerenje vodljivosti , saliniteta temperature i TDS rijeka, jezera, mora, izvora..(zaštita okoliša, istraživanje novih izvora, vodocrpilišta, termalinih I mineralnih voda) Measurement of conductivity, salinity, TDS and temperature of lakes, sea, lakes, springs (environmental protection, spring exploration, thermal an mineral waters ) |

Ručna brusilica kamena

Wet stone grinders

| Proizvođač / Manufacturer | Flex-Elektrowerkzeuge GmbH |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristics | Model LE 12-3100 WET Maksimalni promjer ploče za poliranje 115mm Brzina 1200-3700 okretaja u minuti Kontrola brzine Upotreba različitih materijala za poliranje(pjenasta guma, prsteni od korunda, dijamantne pločice...) Vodeno hlađenje Model LE 12-3100 WET Max. grinding tool 115 mm Speed 1200-3700 r.p.m. Speed control Application of various polishing materials (foam rubber, diamond wheels, corundum grinding rings) Water cooling |
| Primjena Application | Poliranje površine prirodnih stijena za mineralošku i paleontološku determinaciju For the surface processing of natural stone, used for mineralogical and paleontological determination |

UV-VIS spektrofotometar

UV-VIS Spectrophotometer

| Proizvođač / Manufacturer | KONTRON Instruments |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristics | Model UVIKON 922 Spektrofotometar dvostrukog snopa koji primjenjuje najmodernije tehnologije pri prikupljanju, prezentaciji, skladištenju i dohvatu analiziranih podataka Dva svjetlosna izvora: volfram-halogena lampa I deuterijeva lampa Valno područje 180-900nm Model UVIKON 922 Double beam spectrophotometer which employs state of the art technology for collection, presentation, storage and retrieval of analiysis data Two light sources: tungsten-halogen lamp and deuterium lamp Wavelength range 180-900nm |
| Primjena Application | Kemijska analiza tala, stijena i vode Chemical analysis of soil, rock and water samples |

Stolna centrifuga

Bench-top centrifuge

| Proizvođač/Manufacturer | Tehtnica |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model Centric 322A Mikroprocesorsko nadziranje svih funkcija Mogućnost upotrebe do15 programa Podešavnje brzine okretaja (500-6000 okr./min) Sigurna za upotrebu Model Centric 322A Microprocessor controlled function Variable speed (500-6000 rpm) Safe to use Up to 15 programs |
| Primjena Application | Priprema uzoraka za palinolške, kemijske i RTG analize Sample preparation for palynologic, chemical and RTG analyses |

Stroj za precizno rezanje i brušenje pločica

Precision cutting and grinding machine

| Proizvođač/Manufacturer | Struers Inc |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model doscoplan-ts Ugrađen mikrometar za najveću preciznost rezanja Keramički vakuum držač za tri standardne pločice Poliranje s preciznosti od 2 mikrometra u nekoliko minuta Model discoplan-ts A built-in micrometer for extreme precision cutting Ceramic vacuum holder for up to three standard specimens Ground with accuracy of 2 micrometers within a couple of minutes |
| Primjena Application | Precizno oblikovanje i poliranje pločica za petrografske i paleontološke preparate Precision cutting and grinding machine for mineralogical, petrographic and paleontological thin section |

Stroj za rezanje i piljenje uzoraka

Machine for cutting and sawing of rock samples

| Proizvođač/Manufacturer | Struers Inc |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristics | Model unitom-2 Rezanje nepravlinih oblika 200x120x90mm Rezanje jezgri do promjera 120mm Debljina izrezanih pločica do 2,5mm Za rezanje različitih vrsta materijala Model unitom-2 Max. Cutting diameter 200x120x90mm Thickness of 2,5mm Available for cutting of various types of materials |
| Primjena Application | U izradi mikroskopskih preparata ( izbrusaka i nabrusaka), priprema stijena za poliranje Specimen preparation(thin and polished section), preparation of rock samples for polishing |

Sušionik

Drying oven

| Proizvođač /Manufacturer | BINDER GmbH |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model BD115 Raspon temperature od 5ociznad temperature okoliša do 300oc Integrirano podešavanje vremena Digitalno podešavanje temperatre Model BD115 Tem. Range from 5oc above ambient temperature to 300oc Integrated program timer Digital temperature adjustment |
| Primjena Application | Sušenje uzoraka tla i sedimenta, određivanje kristalne vode, sušenje lab. Posuđa Drying of samples, determination of crystalline water, drying lab. Glassware |

Tresilica-mješalica

Shaker

| Proizvođač/Manufacturer | Tehtnica Železniki |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model „Vibromix 10 “ Orbitalno gibanje Brzina 200-3000 ok/ min Kontinuirano mješanje ili isprekidano tresenje Model „Vibromix 10 “ Orbital motion Speed range 200-3000rpm “Touch” or continuous operation |
| Primjena Application | Priprema uzoraka za kemijske , palinološke, mineraloške i ostale analize Sample preparation for chemical, palynologic, mineralogical and other analyses |

Ultrazvučna kupelj

Ultarasonic Bath

| Proizvođač/ Manufacturer | Iskra Pio d.o.o. |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model Sonis 4; model Sonis 20 Volumen 4l; 20l Podešavnje vremena rada o-60min Podešavnje temperature 0-90oc Model Sonis 4; model Sonis 20 Volume 4l; 20l Timer 0-60 min. Bath temperature 0-90oc |
| Primjena Application | Dispergiranje uzoraka u pripremi za različite analize, čišćenje sita Dispersion of samples in preparation for different analyses, cleaning of sieves |

Uređaj za vakuumsku impregnaciju

Vacuum Impregnation Apparatus

| Proizvođač/Manufacturer | Srtruers Inc. |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model Epovac komprimirani zrak 58-87 psi vakuum do 1000 mbar epoksidna smola kao impregnacijsko sredstvo Model Epovac compressed air 58-87 psi vacuum to 1000 mbar epoxy resins used for impregnation |
| Primjena Application | za impregnaciju poroznih materijala pri izradi preparata i njihovo ljepljenje na staklo used for impregnation of porous specimens for thin section preparation and for their gluing to the glass slides |

Vibraciona tresilica za sijanje

Vibratory sieve shaker

| Proizvođač/Manufacturer | Fritsch GmbH |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristic | Model „Analysette O“ 3000 vibracija / min Podešavanje vremena rada od 0do 60min. 8 sita istovremeno Suho i mokro sijanje Promjer sita 200 mm Veličina oka 0,06-12,5mm Model „Anaalysett O“ 3000 vibration per min. Sieving time adjustment - 0 to 60 min. Dry and wet sieving 8 sieves at a time Diameter of sieves 200 mm Sieve size 0,06-12,5mm |
| Primjena Application | Priprema uzoraka za kemijske , mineraloške i ostale analize, (granulometrijske analize ) Sample preparation for chemical, mineralogical and other analyses |

Vodene kupelji

Water bath

| Proizvođač/Manufacturer | INKO Zagreb |
| --- | --- |
| Tehničke značajke Technical Characteristics | Kapacitet 4 i 6 uzoraka Max temperature 110oc Capacity 4 and 6 samples Max temperature 110oc |
| Primjena Application | Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se rade u Zavodu za geologiju Sample preparation for chemical, mineralogical, granulometric and other analyses carried out at Department of Geology |

ArcGIS Desktop - Arclnfo 10

ArcGIS Desktop - ArcEditor 10

ArcGIS Desktop - ArcVievv 10

+ ekstenzije

3D Analyst

Spatial Analyst

Geostatistical Analyst

| Proizvođač / Manufacturer | ESRI |
| --- | --- |
| Namjena Purpose | Programski paket kojim su objedinjeni funkcionalnost crtaćih (CAD) alata sa bazama podataka i naprednim kartografskim mogućnostima. Ekstenzije omogućavaju prostornu 2D i 3D analitiku. The software package that has merged functionality of CAD graphics software with databases and advanced cartographic capabilities. Additional extensions allows us spatial 2D and 3D analvsis. |
| Primjena Application | U osnovnim i privrednim projektima. In projects funded by Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia and in business with market. |